## Лист1
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | КПД, % | Допустимый кавитационный запас | Высота всасывания, м | Габаритные размеры, мм | Масса, кг
IСЦЛ-20-24Г | 32 | 54 | 1450 | 46 | 33 | 1.5 | 5.5 | 478х460х285 | 35
IСЦЛ-20-24Г | 45 | 45 | 1700 | 24 | 33 | 5 | 5.5 | 478х460х285 | 35
СЦЛ-00А | 21.6 | 30+/-10% | 1600 | 5 | 35 | - | 4.5 | см. рис | 62
Марка агрегата | Частота вращения, об/мин | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | КПД, % | Допустимый кавитационный запас, м | Высота всасывания, м
АСЦЛ-20-24Г | 1450 | 65 | 54 | 16 | 33 | 1.5 | 5.5
АСЦЛ-20-24Г | 1700 | 45 | 24 | 24 | 33 | 5 | 5.5
АСВН-80-А | 1450 | 35 | 26 | 6.5 | 28 | 3.75 | 6.5
Марка агрегата | Марка эл.дв. | L | Н | В | Масса агрегата, кг
АСЦЛ-20-24Г | ВА180S-4 | 1172 | 150 | 205 | 290
| В180S-4 | 1330 | 150 | 290 | 390
| ВА160М4 | 1160 | 145 | 350 | 330
| АИМ180S4 | 1280 | 150 | 150 | 310
Марка агрегата | Марка эл.дв. | L | Н | В | l | Масса агрегата, кг
АСВН-80-А | В160S-4 | 1160 | 625 | 290 | 163 | 330
| 4А132М-4 | 980 | 358 | 156 | 145 | 200
| В132М-4 | 980 | 478 | 170 | 145 | 250
| 2В132М-4 | 980 | 358 | 170 | 145 | 205
| ВА160S-4 | 1160 | 610 | 290 | 163 | 215