## Лист1
Напряжение питающей сети, В | 3x380
Частота питающей сети, Гц | 50
Номин. сварочный ток, А | 250
Макс. сварочный ток, А | 330
Мин. сварочный ток, А | 60
Номин. рабочее напряжение, В | 32
Полезная нагрузка, ПН , %
при токе 160 А | 100
при токе 330 А | 20
Напряжение холостого хода, В, не более | 65
Масса, кг, не более | 75
Габаритные размеры, мм, не более | 530x305x630